ж

Протокол измерения сопротивления изоляции.№

“”___ 2011г.

| 1. Компрессор: |
| --- |
| Фирма производитель | Тип | Сер№ |
| "Bock" |  |  |

2. Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя компрессора (М Ом.)

| Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя (МОм.) |
| --- |
| Y1-Y2(PW) | L1-PE (PW) U-PE | L2-PE (PW) V-PE | L3-PE (PW) W-PE | L7-PE (PW) U-V | L8-PE (PW) U-W | L9-PE (PW) V-W |

Измерения производились прибором      Тип                               №                                           
3. Сопротивление обмоток статора электродвигателя компрессора (Ом.).

| № п/п | Сопротивление обмоток статора электродвигателя (Ом.) |
| --- | --- |
|  | L1-L2 (PW) U-X | L1-L3 (PW) V-Y | L2-L3 (PW) W-Z | L7-L8 (PW) | L7-L9 (PW) | L8-L9 (PW) |

Измерения производились прибором      Тип                                 №
4, Сопротивление термисторов.

| № п/п | Сопротивление (ом.) | Температура окружающей среды ° С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблицу заполнил (Ф.И.О.) | Дата: | Подпись |