## Главная
PL25R. Прайс-лист 2025 на электронные системы управления
ОГЛАВЛЕНИЕ
Наименование | Ссылка на страницу
∎ Температурные контроллеры
Р-КИ230
∎ Контроллер испарителя для управления 1 шаговым ЭРВ |  | Р-КИ31
∎ Контроллер испарителя для управления 2 шаговыми ЭРВ |  | Р-КИ32
∎ Контроллер производительности(ЦХМ и КД) |  | Р-КП301
∎ Контроллер чиллера |  | Р-КЧ101
∎ Контроллер инженерных систем магазина «Умный щит» |  | Р-УЩ101
∎ Расширительный модуль для холодильных контроллеров Ридан |  | Р-РМ107
∎ Блок централизованного управления |  | Р-МС201
Аксессуары
∎ Датчики и аксессуары

## Р-КИ230
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
084B8692RI1 | Р-КИ 230 | Контроллер температуры, 3 реле, встроенный Modbus (промпак по 50 шт.) | 22 | 26.4
084B8692R1 | Р-КИ 230 | Контроллер температуры, 3 реле, встроенный Modbus + 2 датчика | 27 | 32.4
080G5307R | Р-ДТ 10К2 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 2 м) | 2 | 2.4
080G5304R | Р-ДТ 10К3 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 3 м) | 2.2 | 2.64
080G5305R | Р-ДТ 10К35 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 3.5 м) | 2.4 | 2.88
080G5306R | Р-ДТ 10К4 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 4 м) | 2.6 | 3.12
Р-КИ230

## Р-КИ31
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G5300R | Р-КИ 31 | Контроллер испарителя для 1хETS + датчик NTC 10 кОм 4 м 1 шт. в комплекте | 400 | 480
Дополнительные аксессуары
080G5301R | Р-ДД 420Н1 | Преобразователь давления ( -1...16 бар, 4-20 мА ) + кабель для подключения 1,5 м в комплекте | 85 | 102
080G5302R | Р-ДТ 10К4 | Датчик температуры NTC 10 кОм, 4 м | 20 | 24
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Р-КИ31
Р-ДД 420Н1
Р-ДТ10К4
Блок питания

## Р-КИ32
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G5400R | Р-КИ 32 | Контроллер испарителя для 2хETS6 + датчик температуры (3 шт.) + трансформатор в комплекте | 150 | 180
Дополнительные аксессуары
080G5401R | Р-ДД 545Н | Преобразователь давления (0...20 бар, 0,5-4,5 В)+ кабель для подключения в комплекте | 85 | 102
080G5402R | Р-ДТ 10К3 | Датчик температуры (NTC 10 кОм, 3 м) | 20 | 24
Р-КИ 32
Р-ДД545Н
Р-ДТ 10К3

## Р-КП301
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G0289R1 | Р-КП 301 | Контроллер производительности | 240 | 288
Дополнительные аксессуары
060G0090R | Р-ДД 420Н | Датчик низкого давления (-1 – 12 бар, 4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
060G0091R | Р-ДД 420В | Датчик высокого давления (-1-34 бар,4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
080G5305R | Р-ДТ 10К35 | Датчик температуры окр. Cреды (NTC, 3.5m) | 2.4 | 2.88
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
080G0290R | Р-РМ 107 | Расширительный модуль | 85 | 102
191U0311R | Р-АКП-301 | Адаптер контроллера Р-КП/УЩ | 59 | 70.8
Р-КП301
Р-ДТ10К35
Блок питания
Р-РМ107
Р-ДД420Н/В
Р-АКП301

## Р-КЧ101
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G0294R1 | Р-КЧ 101 | Контроллер чиллера | 240 | 288
Дополнительные аксессуары
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Р-КЧ101
Блок питания

## Р-УЩ101
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G0292R1 | Р-УЩ 101 | Контроллер управления инженерными системами «Умный щит» | 280 | 336
Дополнительные аксессуары
080G5305R | Р-ДТ 10К35 | Датчик температуры NTC 10кОм,3,5м | 2.4 | 2.88
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
080G0290R | Р-РМ 107 | Расширительный модуль | 85 | 102
191U0311R | Р-АКП-301 | Адаптер контроллера Р-КП/УЩ | 59 | 70.8
Блок питания
Р-РМ107
Р-УЩ101
Р-ДТ 10К35
Р-АКП301

## Р-РМ107
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G0290R | Р-РМ 107 | Расширительный модуль | 85 | 102
Р-РМ107

## Р-МС201
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080Z4021R | Р-МС 201 | Блок централизованного управления | 740 | 888
Дополнительные аксессуары
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Блок питания
Р-МС201

## Датчики и аксессуары
* 1 у.е. = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | у.е.* без НДС | у.е.* с НДС
080G5303R | Р-ДТ2К15м | Датчик температуры дополнительный для Р-КИ130 (NTC 2 кОм, 1,5 м), для функции «взвешенного термостата» | 6 | 7.2
080G5307R | Р-ДТ 10К2 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 2 м) | 2 | 2.4
080G5304R | Р-ДТ 10К3 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 3 м) | 2.2 | 2.64
080G5305R | Р-ДТ 10К35 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 3.5 м) | 2.4 | 2.88
080G5306R | Р-ДТ 10К4 | Датчик температуры NTC (10 кОм, 4 м) | 2.6 | 3.12
080G5308R | Р-ДТ 1К4 | Датчик температуры Pt1000 (1 кОм), 4 м | 15 | 18
080G0205 | ACCPBT | Датчик температуры 10кОм, 1,5м | 8.61 | 10.332
080G5301R | Р-ДД 420Н1 | Преобразователь давления ( -1...16 бар, 4-20 мА ) + кабель для подключения 1,5 м в комплекте | 85 | 102
080G5401R | Р-ДД 545Н | Преобразователь давления (0...20 бар, 0,5-4,5 В)+ кабель для подключения в комплекте | 85 | 102
060G0090R | Р-ДД 420Н | Датчик низкого давления (-1 – 12 бар, 4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
060G0091R | Р-ДД 420В | Датчик высокого давления (-1-34 бар,4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
191U0313R | Р-АКИ-230 | Адаптер контроллера Р-КИ230 для интеграции в систему мониторинга Danfoss(на базе AK-SM8хх) | 45 | 54
191U0311R | Р-АКП-301 | Адаптер контроллера Р-КП/УЩ для интеграции в систему мониторинга Danfoss(на базе AK-SM8хх) | 59 | 70.8