## Содержание
Прайс Лист 2021
действителен с 01 января 2021 года
КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРЫ
Герметичные поршневые среднетемпературные компрессоры Maneurop
Серия MT, R22
Серия MTZ, R404A, R507, R134a, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A
Герметичные поршневые низкотемпературные компрессоры Maneurop
Серия NTZ-B, R404A, R507A, R452A
Герметичные поршневые компрессоры VTZ с частотным регулированием
Серия VTZ, R404A, R507A, R134a, R407C
Герметичные спиральные компрессоры для холодильных систем
Среднетемпаратурные компрессоры серии MLZ-A, R404A, R507, R134a, R22, R407A, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A
Низкотемпературные компрессоры серии LLZ-A, R404A, R507; R452A, R448A, R449A
Герметичные спиральные компрессоры для системы кондиционирования с частотным регулированием
Серия VLZ, R404A, R448A, R449A
Герметичные спиральные компрессоры для системы кондиционирования
Серия HRM-HLM-HCM, R22
Серия SM, R22
Серия HRP-HLP-HCP, R407C
Серия SZ, R134a, R407C, R404A
Серия SY, R22, R407C, R134a
Серия HRH-HLH-HLJ-HCJ, R410A
Серия DCJ, R410A
Серия SH, R410A
Серия DSH, R410A, R452B
Герметичные спиральные компрессоры для системы кондиционирования с частотным регулированием
Серия VZH, R410A
Дополнительные принадлежности
Аксессуары
Дополнительную техническую информацию смотрите в каталогах,
на нашем сайте: www.danfoss.ru
Программа подбора и Online Datasheet Generator на www.danfoss.com/odsg

## MT
Серия MT, R22
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры MT поставляются заправленными минеральным маслом типа 160P;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R22, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MT18JA4BVE | 1.69 | 30.23 | 0.95 | 21 | MT18-4VI | 1 | 520.27 | 624.32
[5 empty] | MT18-4VM | 12 | 469.61 | 563.53
MT22JC4BVE | 2.49 | 38.12 | 0.95 | 21 | MT22-4VI | 1 | 539.34 | 647.21
[5 empty] | MT22-4VM | 12 | 486.83 | 584.2
MT28JE4AVE | 3.73 | 48.06 | 0.95 | 23 | MT28-4VI | 1 | 572.8 | 687.36
[5 empty] | MT28-4VM | 12 | 517.04 | 620.45
MT32JF4DVE | 3.95 | 53.86 | 0.95 | 24 | MT32-4VI | 1 | 590.14 | 708.17
[5 empty] | MT32-4VM | 12 | 532.68 | 639.22
MT36JG4FVE | 4.81 | 60.47 | 0.95 | 25 | MT36-4VI | 1 | 632.76 | 759.31
[5 empty] | MT36-4VM | 12 | 571.16 | 685.39
MT40JH4EVE | 5.22 | 67.89 | 0.95 | 26 | MT40-4VI | 1 | 723.46 | 868.15
[5 empty] | MT40-4VM | 12 | 596.22 | 715.46
MT44HJ4BVE | 4.86 | 76.22 | 1.8 | 35 | MT44-4VI | 1 | 825.37 | 990.44
[5 empty] | MT44-4VM | 6 | 741.99 | 890.39
MT50HK4CVE | 5.87 | 85.64 | 1.8 | 35 | MT50-4VI | 1 | 892.38 | 1070.86
[5 empty] | MT50-4VM | 6 | 805.48 | 966.58
MT56HL4BVE | 6.44 | 96.13 | 1.8 | 37 | MT56-4VI | 1 | 954.84 | 1145.81
[5 empty] | MT56-4VM | 6 | 858.37 | 1030.04
MT64HM4DVE | 7.75 | 107.71 | 1.8 | 37 | MT64-4VI | 1 | 1081.66 | 1297.99
[5 empty] | MT64-4VM | 6 | 891.44 | 1069.73
MT72HN4AVE | 8.71 | 120.94 | 1.8 | 40 | MT72-4VI | 1 | 1178.6 | 1414.32
[5 empty] | MT72-4VM | 6 | 971.32 | 1165.58
MT80HP4AVE | 10.36 | 135.78 | 1.8 | 40 | MT80-4VI | 1 | 1276.26 | 1531.51
[5 empty] | MT80-4VM | 6 | 1051.81 | 1262.17
MT100HS4DVE | 11.33 | 171.26 | 3.9 | 60 | MT100-4VI | 1 | 1620.54 | 1944.65
[5 empty] | MT100-4VM | 6 | 1462.77 | 1755.32
MT125HU4DVE | 15.26 | 215.44 | 3.9 | 64 | MT125-4VI | 1 | 1920.22 | 2304.26
[5 empty] | MT125-4VM | 6 | 1733.22 | 2079.86
MT144HV4AVE | 17.27 | 241.87 | 3.9 | 67 | MT144-4VI | 1 | 1983.33 | 2380
[5 empty] | MT144-4VM | 6 | 1790.19 | 2148.23
MT160HW4EVE | 19.19 | 271.55 | 3.9 | 67 | MT160-4VI | 1 | 2383.51 | 2860.21
[5 empty] | MT160-4VM | 6 | 1964.34 | 2357.21
Напряжение питания: 220 - 240 В/1 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MT18JA5CVE | 1.69 | 30.23 | 0.95 | 21 | MT18-5VI | 1 | 520.27 | 624.32
[5 empty] | MT18-5VM | 12 | 469.61 | 563.53
MT22JC5PVE | 2.49 | 38.12 | 0.95 | 21 | MT22-5VI | 1 | 539.34 | 647.21
[5 empty] | MT22-5VM | 12 | 486.83 | 584.2
MT28JE5PVE | 3.73 | 48.06 | 0.95 | 23 | MT28-5VI | 1 | 571.92 | 686.3
[5 empty] | MT28-5VM | 12 | 517.04 | 620.45
MT32JF5MVE | 3.95 | 53.86 | 0.95 | 24 | MT32-5VI | 1 | 590.14 | 708.17
[5 empty] | MT32-5VM | 12 | 532.68 | 639.22
MT36JG5CVE | 4.81 | 60.47 | 0.95 | 25 | MT36-5VI | 1 | 632.76 | 759.31
[5 empty] | MT36-5VM | 12 | 571.16 | 685.39

## MTZ
Серия MTZ, R404A, R507, R134a, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R452A, R513A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры MTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE типа 175PZ
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MTZ18JA4BVE | 1.9 | 30.23 | 0.95 | 21 | MTZ18-4VI | 1 | 472.65 | 567.18
[5 empty] | MTZ18-4VM | 12 | 437.03 | 524.44
MTZ22JC4BVE | 2.62 | 38.12 | 0.95 | 21 | MTZ22-4VI | 1 | 489.97 | 587.96
[5 empty] | MTZ22-4VM | 12 | 453.05 | 543.66
MTZ28JE4AVE | 3.43 | 48.06 | 0.95 | 23 | MTZ28-4VI | 1 | 520.4 | 624.48
[5 empty] | MTZ28-4VM | 12 | 481.17 | 577.4
MTZ32JF4BVE | 3.98 | 53.86 | 0.95 | 24 | MTZ32-4VI | 1 | 536.13 | 643.36
[5 empty] | MTZ32-4VM | 12 | 495.72 | 594.86
MTZ36JG4AVE | 4.67 | 60.47 | 0.95 | 25 | MTZ36-4VI | 1 | 574.83 | 689.8
[5 empty] | MTZ36-4VM | 12 | 531.53 | 637.84
MTZ40JH4AVE | 5.33 | 67.89 | 0.95 | 26 | MTZ40-4VI | 1 | 600.08 | 720.1
[5 empty] | MTZ40-4VM | 12 | 554.85 | 665.82
MTZ44HJ4BVE | 5.37 | 76.22 | 1.8 | 35 | MTZ44-4VI | 1 | 749.81 | 899.77
[5 empty] | MTZ44-4VM | 6 | 674.05 | 808.86
MTZ50HK4CVE | 6.26 | 85.64 | 1.8 | 35 | MTZ50-4VI | 1 | 810.69 | 972.83
[5 empty] | MTZ50-4VM | 6 | 749.59 | 899.51
MTZ56HL4BVE | 6.71 | 96.13 | 1.8 | 37 | MTZ56-4VI | 1 | 867.45 | 1040.94
[5 empty] | MTZ56-4VM | 6 | 779.8 | 935.76
MTZ64HM4CVE | 7.98 | 107.71 | 1.8 | 37 | MTZ64-4VI | 1 | 897.21 | 1076.65
[5 empty] | MTZ64-4VM | 6 | 829.59 | 995.51
MTZ72HN4AVE | 8.92 | 120.94 | 1.8 | 40 | MTZ72-4VI | 1 | 977.61 | 1173.13
[5 empty] | MTZ72-4VM | 6 | 903.93 | 1084.72
MTZ80HP4AVE | 10.47 | 135.78 | 1.8 | 40 | MTZ80-4VI | 1 | 1058.61 | 1270.33
[5 empty] | MTZ80-4VM | 6 | 978.83 | 1174.6
MTZ100HS4AVE | 12.28 | 171.26 | 3.9 | 60 | MTZ100-4VI | 1 | 1472.2 | 1766.64
[5 empty] | MTZ100-4VM | 6 | 1361.26 | 1633.51
MTZ125HU4VE | 15.71 | 215.44 | 3.9 | 64 | MTZ125-4VI | 1 | 1744.43 | 2093.32
[5 empty] | MTZ125-4VM | 6 | 1612.99 | 1935.59
MTZ144HV4AVE | 18.49 | 241.87 | 3.9 | 67 | MTZ144-4VI | 1 | 1801.74 | 2162.09
[5 empty] | MTZ144-4VM | 6 | 1665.98 | 1999.18
MTZ160HW4AVE | 20.31 | 271.55 | 3.9 | 67 | MTZ160-4VI | 1 | 1977.02 | 2372.42
[5 empty] | MTZ160-4VM | 6 | 1828.04 | 2193.65
Напряжение питания: 220 - 240 В/1 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MTZ18JA5AVE | 1.9 | 30.23 | 0.95 | 21 | MTZ18-5VI | 1 | 472.65 | 567.18
[5 empty] | MTZ18-5VM | 12 | 437.03 | 524.44
MTZ22JC5VE | 2.62 | 38.12 | 0.95 | 21 | MTZ22-5VI | 1 | 489.97 | 587.96
[5 empty] | MTZ22-5VM | 12 | 453.05 | 543.66
MTZ28JE5AVE | 3.43 | 48.06 | 0.95 | 23 | MTZ28-5VI | 1 | 520.4 | 624.48
[5 empty] | MTZ28-5VM | 12 | 481.17 | 577.4
MTZ32JF5AVE | 3.98 | 53.86 | 0.95 | 24 | MTZ32-5VI | 1 | 536.13 | 643.36
[5 empty] | MTZ32-5VM | 12 | 495.72 | 594.86
MTZ36JG5AVE | 4.67 | 60.47 | 0.95 | 25 | MTZ36-5VI | 1 | 574.83 | 689.8
[5 empty] | MTZ36-5VM | 12 | 531.53 | 637.84

## NTZ-B
Серия NTZ-B, R404A, R507, R452A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры NTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE, тип 175PZ;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, температура всасываемого газа=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
NTZ048A4LR1B | 0.995 | 48 | 0.95 | 21 | 120F0226 | 1 | 582.67 | 699.2
[5 empty] | 120F0227 | 12 | 538.74 | 646.49
NTZ068A4LR1B | 1.75 | 68 | 0.95 | 23 | 120F0230 | 1 | 657.91 | 789.49
[5 empty] | 120F0231 | 12 | 608.32 | 729.98
NTZ096A4LR1B | 2 | 96 | 1.8 | 35 | 120F0234 | 1 | 856.64 | 1027.97
[5 empty] | 120F0235 | 6 | 792.09 | 950.51
NTZ108A4LR1B | 2.47 | 108 | 1.8 | 35 | 120F0238 | 1 | 863.5 | 1036.2
[5 empty] | 120F0239 | 6 | 798.43 | 958.12
NTZ136A4LR1B | 3.23 | 136 | 1.8 | 35 | 120F0236 | 1 | 1097.2 | 1316.64
[5 empty] | 120F0237 | 6 | 1014.52 | 1217.42
NTZ215A4LR1B | 4.95 | 215 | 3.9 | 62 | 120F0240 | 1 | 1886.55 | 2263.86
[5 empty] | 120F0241 | 6 | 1744.37 | 2093.24
NTZ271A4LR1B | 6.96 | 271 | 3.9 | 64 | 120F0242 | 1 | 2107.47 | 2528.96
[5 empty] | 120F0243 | 6 | 1948.64 | 2338.37
Напряжение питания: 220 - 240 В/1 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, температура всасываемого газа=20°C, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
NTZ048A5LR1B | 0.995 | 48 | 0.95 | 21 | 120F0228 | 1 | 565.68 | 678.82
[5 empty] | 120F0229 | 12 | 523.05 | 627.66
NTZ068A5LR1B | 1.75 | 68 | 0.95 | 23 | 120F0232 | 1 | 638.72 | 766.46
[5 empty] | 120F0233 | 12 | 590.61 | 708.73

## VTZ
Серия VTZ, R404A, R507, R134a, R407C
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры VTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160PZ;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Напряжение питания: 380- 480 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K) при частоте: |  |  | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
| Минимальная частота | 60 Гц | Максимальная частота
VTZ038AGNR1A | 1.69 | 3.2 | 4.4 | 38.12 | 0.95 | 21 | 120B0001 | 1 | 1061.18 | 1273.42
VTZ054AGNR1A | 2.56 | 4.61 | 6.32 | 53.86 | 0.95 | 24 | 120B0002 | 1 | 1167.36 | 1400.83
VTZ086AGNR1A | 3.23 | 7.45 | 11.23 | 85.64 | 1.8 | 35 | 120B0003 | 1 | 1376.86 | 1652.23
VTZ121AGNR1B | 5.1 | 10.53 | 14.4 | 120.94 | 1.8 | 40 | 120B0004 | 1 | 1809.9 | 2171.88
VTZ171AGNR1A | 6.74 | 14.66 | 22.3 | 171.26 | 3.9 | 60 | 120B0005 | 1 | 2380.44 | 2856.53
VTZ215AGNR1A | 9.1 | 18.67 | 29.01 | 215.44 | 3.9 | 64 | 120B0006 | 1 | 2737.38 | 3284.86
Комплект поставки преобразователя частоты: Класс защиты: IP21 / LCP дисплей /нет доп.защиты привода от агрессивных сред / H1 фильтр
Внимание! Компрессор и частотный преобразователь не могут быть заказаны по отдельности. Исключения составляю случаи замены оборудования для сервисного обслуживания.
Тип компрессора | Тип преобразователя частоты |  | Мощность преобразователя частоты, кВт |  | Код заказа | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
VTZ038-G | CD302 |  | 4 |  | 131B3543* | 1 | 1175.39 | 1410.47
VTZ054-G | CD302 |  | 5.5 |  | 131B3552* | 1 | 1301.96 | 1562.35
VTZ086-G | CD302 |  | 7.5 |  | 131B3560* | 1 | 1442.57 | 1731.08
VTZ121-G | CD302 |  | 11 |  | 131B3568 | 1 | 1746.19 | 2095.43
VTZ171-G | CD302 |  | 15 |  | 131B3576 | 1 | 1934.84 | 2321.81
VTZ215-G | CD302 |  | 18.5 |  | 131B3584 | 1 | 2213.11 | 2655.73
*Класс защиты: IP20

## MLZ-A
Серия MLZ-A, R404A, R507, R134a, R22, R407A, R407F, R448A. R449A, R452A, R513A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры MLZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE, тип 215PZ (кроме MLZ116);
Компрессор MLZ116 поставляются заправленными поливинилэфирным маслом PVE, тип 320HV;
2) Монтажный комплект:
— индивидуальная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
— промышленная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок.
Напряжение питания: 380- 415 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MLZ015T4LP9A | Под пайку | 3.08 | 33.77 | 1.06 | 31 | 121L8629 | 1 | 742.14 | 890.57
[6 empty] | 121L8628 | 12 | 691.28 | 829.54
MLZ015T4LT9A | Под резьбу | 3.08 | 33.77 | 1.06 | 31 | 121L8713 | 1 | 742.14 | 890.57
[6 empty] | 121L8712 | 12 | 691.28 | 829.54
MLZ019T4LP9A | Под пайку | 4.15 | 43.5 | 1.06 | 31 | 121L8725 | 1 | 766.84 | 920.21
[6 empty] | 121L8724 | 12 | 714.39 | 857.27
MLZ019T4LT9A | Под резьбу | 4.15 | 43.5 | 1.06 | 31 | 121L8727 | 1 | 766.84 | 920.21
[6 empty] | 121L8726 | 12 | 714.39 | 857.27
MLZ021T4LP9A | Под пайку | 4.41 | 46.2 | 1.06 | 31 | 121L8633 | 1 | 783.69 | 940.43
[6 empty] | 121L8632 | 12 | 729.8 | 875.76
MLZ021T4LT9A | Под резьбу | 4.41 | 46.2 | 1.06 | 31 | 121L8741 | 1 | 783.69 | 940.43
[6 empty] | 121L8740 | 12 | 729.8 | 875.76
MLZ026T4LP9A | Под пайку | 5.41 | 57.11 | 1.06 | 31 | 121L8637 | 1 | 838.71 | 1006.45
[6 empty] | 121L8636 | 12 | 781.53 | 937.84
MLZ026T4LT9A | Под резьбу | 5.41 | 57.11 | 1.06 | 31 | 121L8755 | 1 | 838.71 | 1006.45
[6 empty] | 121L8754 | 12 | 781.53 | 937.84
MLZ030T4LC9A | Под пайку | 6.6 | 68.79 | 1.57 | 37 | 121L8641 | 1 | 933.01 | 1119.61
[6 empty] | 121L8640 | 12 | 868.49 | 1042.19
MLZ030T4LQ9A | Под резьбу | 6.6 | 68.79 | 1.57 | 37 | 121L8767 | 1 | 933.01 | 1119.61
[6 empty] | 121L8766 | 12 | 868.49 | 1042.19
MLZ038T4LC9A | Под пайку | 7.88 | 80.95 | 1.57 | 37.2 | 121L8645 | 1 | 1032.94 | 1239.53
[6 empty] | 121L8644 | 12 | 962.06 | 1154.47
MLZ038T4LQ9A | Под резьбу | 7.88 | 80.95 | 1.57 | 37 | 121L8779 | 1 | 1032.94 | 1239.53
[6 empty] | 121L8778 | 12 | 962.06 | 1154.47
MLZ045T4LC9A | Под пайку | 9.56 | 98.57 | 1.57 | 37 | 121L8649 | 1 | 1153.08 | 1383.7
[6 empty] | 121L8648 | 12 | 1073.23 | 1287.88
MLZ045T4LQ9A | Под резьбу | 9.56 | 98.57 | 1.57 | 37 | 121L8799 | 1 | 1153.08 | 1383.7
[6 empty] | 121L8798 | 12 | 1073.23 | 1287.88
MLZ048T4LC9A | Под пайку | 10.49 | 107.48 | 1.57 | 37 | 121L8651 | 1 | 1244.02 | 1492.82
[6 empty] | 121L8650 | 12 | 1159.09 | 1390.91
MLZ048T4LQ9A | Под резьбу | 10.49 | 107.48 | 1.57 | 37 | 121L8809 | 1 | 1244.02 | 1492.82
[6 empty] | 121L8808 | 12 | 1159.09 | 1390.91
MLZ058T4LC9A | Под пайку | 12.11 | 125.95 | 2.66 | 44 | 121L8653 | 1 | 1599.93 | 1919.92
[6 empty] | 121L8652 | 12 | 1490.41 | 1788.49
MLZ058T4LQ9A | Под резьбу | 12.11 | 125.95 | 2.66 | 44 | 121L8819 | 1 | 1599.93 | 1919.92
[6 empty] | 121L8818 | 12 | 1490.41 | 1788.49
MLZ066T4LC9A | Под пайку | 14.06 | 148.8 | 2.66 | 45 | 121L8657 | 1 | 1770.6 | 2124.72
[6 empty] | 121L8656 | 12 | 1648.93 | 1978.72
MLZ066T4LQ9A | Под резьбу | 14.06 | 148.8 | 2.66 | 45 | 121L8829 | 1 | 1770.6 | 2124.72
[6 empty] | 121L8828 | 12 | 1648.93 | 1978.72
MLZ076T4LC9A | Под пайку | 16.16 | 162.43 | 2.66 | 45 | 121L8655 | 1 | 1970.46 | 2364.55
[6 empty] | 121L8654 | 12 | 1835.39 | 2202.47
MLZ076T4LQ9A | Под резьбу | 16.16 | 162.43 | 2.66 | 45 | 121L8837 | 1 | 1970.46 | 2364.55
[6 empty] | 121L8836 | 12 | 1835.39 | 2202.47
MLZ116T4BQ5 | Под резьбу | 25.07 | 249.9 | 6.7 | 100 | 120H1230 | 6 | 2893.33 | 3472
Напряжение питания: 220-240 В/1 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MLZ015T5LP9A | Под пайку | 3.08 | 33.77 | 1.06 | 31 | 121L8631 | 1 | 675.9 | 811.08
[6 empty] | 121L8630 | 12 | 616.06 | 739.27
MLZ015T5LT9A | Под резьбу | 3.08 | 33.77 | 1.06 | 31 | 121L8715 | 1 | 675.9 | 811.08
[6 empty] | 121L8714 | 12 | 616.06 | 739.27
MLZ019T5LP9A | Под пайку | 4.15 | 43.5 | 1.06 | 31 | 121L8729 | 1 | 697.23 | 836.68
[6 empty] | 121L8728 | 12 | 649.44 | 779.33
MLZ019T5LT9A | Под резьбу | 4.15 | 43.5 | 1.06 | 31 | 121L8731 | 1 | 697.23 | 836.68
[6 empty] | 121L8730 | 12 | 649.44 | 779.33
MLZ021T5LP9A | Под пайку | 4.41 | 46.21 | 1.06 | 31 | 121L8635 | 1 | 708.46 | 850.15
[6 empty] | 121L8634 | 12 | 659.35 | 791.22
MLZ021T5LT9A | Под резьбу | 4.41 | 46.21 | 1.06 | 31 | 121L8743 | 1 | 708.46 | 850.15
[6 empty] | 121L8742 | 12 | 659.35 | 791.22
MLZ026T5LP9A | Под пайку | 5.41 | 57.11 | 1.06 | 31 | 121L8639 | 1 | 819.62 | 983.54
[6 empty] | 121L8638 | 12 | 763.92 | 916.7
MLZ026T5LT9A | Под резьбу | 5.41 | 57.11 | 1.06 | 31 | 121L8757 | 1 | 819.62 | 983.54
[6 empty] | 121L8756 | 12 | 763.92 | 916.7
MLZ030T5LC9A | Под пайку | 6.6 | 68.79 | 1.57 | 35 | 121L8643 | 1 | 931.89 | 1118.27
[6 empty] | 121L8642 | 12 | 867.39 | 1040.87
MLZ030T5LQ9A | Под резьбу | 6.6 | 68.79 | 1.57 | 37 | 121L8769 | 1 | 931.89 | 1118.27
[6 empty] | 121L8768 | 12 | 867.39 | 1040.87
MLZ038T5LC9A | Под пайку | 7.88 | 80.95 | 1.57 | 37 | 121L8647 | 1 | 1028.46 | 1234.15
[6 empty] | 121L8646 | 12 | 957.65 | 1149.18
MLZ038T5LQ9A | Под резьбу | 7.88 | 80.95 | 1.57 | 37 | 121L8781 | 1 | 1028.46 | 1234.15
[6 empty] | 121L8780 | 12 | 957.65 | 1149.18
Напряжение питания: 200- 220 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
MLZ015T2LP9A | Под пайку | 3.08 | 33.77 | 1.06 | 31 | 121L8669 | 1 | 742.14 | 890.57
[6 empty] | 121L8668 | 12 | 691.28 | 829.54
MLZ015T2LT9A | Под резьбу | 3.08 | 33.77 | 1.06 | 31 | 121L8711 | 1 | 742.14 | 890.57
[6 empty] | 121L8710 | 12 | 691.28 | 829.54
MLZ019T2LP9A | Под пайку | 4.15 | 43.5 | 1.06 | 31 | 121L8721 | 1 | 766.84 | 920.21
[6 empty] | 121L8720 | 12 | 714.38 | 857.26
MLZ019T2LT9A | Под резьбу | 4.15 | 43.5 | 1.06 | 31 | 121L8723 | 1 | 766.84 | 920.21
[6 empty] | 121L8722 | 12 | 714.38 | 857.26
MLZ021T2LP9A | Под пайку | 4.41 | 46.21 | 1.06 | 31 | 121L8671 | 1 | 783.69 | 940.43
[6 empty] | 121L8670 | 12 | 729.8 | 875.76
MLZ021T2LT9A | Под резьбу | 4.41 | 46.21 | 1.06 | 31 | 121L8739 | 1 | 783.69 | 940.43
[6 empty] | 121L8738 | 12 | 729.8 | 875.76
MLZ026T2LP9A | Под пайку | 5.41 | 57.11 | 1.06 | 31 | 121L8673 | 1 | 838.71 | 1006.45
[6 empty] | 121L8672 | 12 | 781.53 | 937.84
MLZ026T2LT9A | Под резьбу | 5.41 | 57.11 | 1.06 | 31 | 121L8753 | 1 | 838.71 | 1006.45
[6 empty] | 121L8752 | 12 | 781.53 | 937.84
MLZ030T2LC9A | Под пайку | 6.6 | 68.79 | 1.57 | 37 | 121L8675 | 1 | 933.01 | 1119.61
[6 empty] | 121L8674 | 12 | 868.49 | 1042.19
MLZ030T2LQ9A | Под резьбу | 6.6 | 68.79 | 1.57 | 37 | 121L8765 | 1 | 933.01 | 1119.61
[6 empty] | 121L8764 | 12 | 868.49 | 1042.19
MLZ038T2LC9A | Под пайку | 7.88 | 80.95 | 1.57 | 37 | 121L8677 | 1 | 1032.94 | 1239.53
[6 empty] | 121L8676 | 12 | 962.06 | 1154.47
MLZ038T2LQ9A | Под резьбу | 7.88 | 80.95 | 1.57 | 37 | 121L8777 | 1 | 1032.94 | 1239.53
[6 empty] | 121L8776 | 12 | 962.06 | 1154.47
MLZ045T2LC9A | Под пайку | 9.56 | 98.57 | 1.57 | 37 | 121L8679 | 1 | 1153.08 | 1383.7
[6 empty] | 121L8678 | 12 | 1073.23 | 1287.88
MLZ045T2LQ9A | Под резьбу | 9.56 | 98.57 | 1.57 | 37 | 121L8797 | 1 | 1153.08 | 1383.7
[6 empty] | 121L8850 | 12 | 1073.23 | 1287.88
MLZ048T2LC9A | Под пайку | 10.49 | 107.48 | 1.57 | 37 | 121L8681 | 1 | 1244.02 | 1492.82
[6 empty] | 121L8680 | 12 | 1159.09 | 1390.91
MLZ048T2LQ9A | Под резьбу | 10.49 | 107.48 | 1.57 | 37 | 121L8807 | 1 | 1244.02 | 1492.82
[6 empty] | 121L8806 | 12 | 1159.09 | 1390.91
MLZ058T2LC9A | Под пайку | 12.11 | 125.95 | 2.66 | 44 | 121L8683 | 1 | 1599.93 | 1919.92
[6 empty] | 121L8682 | 12 | 1490.41 | 1788.49
MLZ058T2LQ9A | Под резьбу | 12.11 | 125.95 | 2.66 | 44 | 121L8817 | 1 | 1599.93 | 1919.92
[6 empty] | 121L8816 | 12 | 1490.41 | 1788.49
MLZ066T2LC9A | Под пайку | 14.06 | 148.8 | 2.66 | 45 | 121L8685 | 1 | 1770.6 | 2124.72
[6 empty] | 121L8684 | 12 | 1648.93 | 1978.72
MLZ066T2LQ9A | Под резьбу | 14.06 | 148.8 | 2.66 | 45 | 121L8827 | 1 | 1770.6 | 2124.72
[6 empty] | 121L8826 | 12 | 1648.93 | 1978.72
MLZ076T2LC9A | Под пайку | 16.16 | 162.43 | 2.66 | 45 | 121L8687 | 1 | 1970.46 | 2364.55
[6 empty] | 121L8686 | 12 | 1835.39 | 2202.47
MLZ076T2LQ9A | Под резьбу | 16.16 | 162.43 | 2.66 | 45 | 121L8835 | 1 | 1970.46 | 2364.55
[6 empty] | 121L8834 | 12 | 1835.39 | 2202.47

## LLZ-A
Серия LLZ-A, R404A, R507, R452A, R448A, R449A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры LLZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE, тип 215PZ;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность ⃰, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, SH=10K, SC=0K). |  |  | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) |  | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
LLZ013T4LQ9A | 2.42 |  |  | 67.4 | 1.62 | 42 | 121L9535 |  | 1 | 1150.83 | 1381
[7 empty] | 121L9534 |  | 12 | 1093.29 | 1311.95
LLZ015T4LQ9A | 2.94 |  |  | 83.5 | 1.62 | 42 | 121L9537 |  | 1 | 1270.55 | 1524.66
[7 empty] | 121L9536 |  | 12 | 1207.02 | 1448.42
LLZ018T4LQ9A | 3.45 |  |  | 97.6 | 1.62 | 43 | 121L9539 |  | 1 | 1365.6 | 1638.72
[7 empty] | 121L9538 |  | 12 | 1297.32 | 1556.78
LLZ024T4LQ9A | 4.41 |  |  | 120.2 | 2.51 | 46 | 121L9541 |  | 1 | 1968.39 | 2362.07
[7 empty] | 121L9540 |  | 12 | 1869.96 | 2243.95
LLZ034T4LQ9A | 6.05 |  |  | 168.7 | 2.51 | 51 | 121L9543 |  | 1 | 2051.04 | 2461.25
[7 empty] | 121L9542 |  | 12 | 1948.49 | 2338.19
⃰ - данные приведены для систем без экономайзера и впрыска жидкого хладагента
Аксессуары для контура экономайзера
Экономайзер используется для того, чтобы увеличить переохлаждение хладагента, выходящего из конденсатора, перед тем как он поступил в испаритель. Это переохлаждение обеспечивает прирост холодопроизводительности системы. Небольшое количество хладагента, выходящего из конденсатора, проходит через расширительное устройство, кипит и перегревается в экономайзере. Далее этот перегретый пар впрыскивается в середину цикла сжатия компрессора и сжимается вместе с оставшейся частью перегретого пара, вышедшего из испарителя. Впрыск пара обеспечивает охлаждение уже сжавшейся части пара, что приводит к понижению температуры нагнетания.
Тип компрессора | ТО | Код заказа | Терморегулирующий вентиль с клапанным узлом |  |  |  | Соленойдный вентиль
|  |  | ТРВ | Код заказа | Кл. узел | Код заказа | Корпус | Код заказа | Катушка | Код заказа
LLZ013T4LQ9 | D22-10 | 021H1296 | TES2 | 068Z3403 | 1 | 068-2010 | EVR3 | 032F1204 | BE230AS | 018F6701
LLZ015T4LQ9 | D22-10 | 021H1296 | TES2 | 068Z3403 | 1 | 068-2010 | EVR3 | 032F1204 | BE230AS | 018F6701
LLZ018T4LQ9 | D22-10 | 021H1296 | TES2 | 068Z3403 | 1 | 068-2010 | EVR3 | 032F1204 | BE230AS | 018F6701
LLZ024T4LQ9 | D22-20 | 021H1298 | TES2 | 068Z3403 | 2 | 068-2015 | EVR3 | 032F1204 | BE230AS | 018F6701
LLZ034T4LQ9 | D22-20 | 021H1298 | TES2 | 068Z3403 | 3 | 068-2006 | EVR3 | 032F1204 | BE230AS | 018F6701

## VLZ
Серия VLZ, R404A, R448A, R449A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры поставляются заправленными полиэфирным маслом типа POE;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок;
Дисплей LCP частотного преобразователя заказывается отдельно, код 120Z0581
Компрессор, напряжение питания через частотный преобразователь: 380- 480 В/3 ф /50 Гц
Тип компрессора | Холодопроизводительность, кВт. R404A, EN12900, MBP (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K) при частоте вращения: |  |  | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная упаковка) | Исполнение | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
| 30 об/сек | 60 об/сек | 100 об/сек
VLZ028TGNE9A | 1.5 | 3.2 | 5.3 | 27.8 | 1.1 | 26 | 120G0162 | Одиночное применени | 1 | 925.55 | 1110.66
VLZ035TGNE9A | 1.9 | 4 | 6.7 | 34.9 | 1.3 | 27 | 120G0159 | Одиночное применени | 1 | 988.75 | 1186.5
VLZ044TGNE9A | 2.5 | 5.2 | 8.7 | 44.5 | 1.3 | 27 | 120G0156 | Одиночное применени | 1 | 1049.14 | 1258.97
Преобразователь частоты
Наименование |  | Тип компрессора |  | Наличие дисплей | IP класс | RFI класс | Масса нетто, кг | Код заказа | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
CDS803P7K5T4E20H4 |  | VZH028-035-044-G |  | Нет | IP20 | H2 | 7.9 | 134N4263 | 1 | 897.05 | 1076.46
Аксессуары
Наименование |  | Применение |  |  |  |  | Масса нетто, кг | Код заказа | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
Дисплей управления LCP |  | CDS803, VZH028-035-044-G |  |  |  |  | 0.08 | 120Z0581 | 1 | 146.16 | 175.39

## HRM-HLM-HCM
Серия HRM-HLM-HCM, R22
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры HRM-HLM-HCM поставляются заправленными алкилбензольным маслом;
2) Монтажный комплект:
— индивидуальная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
— промышленная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок.
Напряжение питания: 380- 415 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R22, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
HRM034T4LP6 | 8.2 | 34.1 | 1.06 | 32 | 121L2367 | 1 | 630.48 | 756.58
HRM042T4LP6 | 10.19 | 57.2 | 1.06 | 32 | 121L2127 | 1 | 676.46 | 811.75
HRM054T4LP6 | 13.3 | 72.9 | 1.57 | 41 | 121L2752 | 1 | 771.59 | 925.91
HRM060T4LP6 | 14.57 | 81 | 1.57 | 41 | 121L1721 | 1 | 805.55 | 966.66
HLM072T4LC6 | 17.84 | 98.7 | 1.57 | 41 | 121L1751 | 1 | 918.43 | 1102.12
HLM081T4LC6 | 19.89 | 110.9 | 1.57 | 41 | 121L1776 | 1 | 1073.32 | 1287.98
HCM094T4LC6 | 23.06 | 126 | 2.66 | 47 | 121L0581 | 1 | 1368.21 | 1641.85
HCM109T4LC6 | 26.69 | 148.8 | 2.66 | 47 | 121L0366 | 1 | 1612.56 | 1935.07
HCM120T4LC6 | 29.13 | 162.4 | 2.66 | 47 | 121L0391 | 1 | 1759.15 | 2110.98

## SM
Серия SM, R22
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры SM поставляются заправленными минеральным маслом типа160P;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками для компрессоров с резьбовыми патрубками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопроизводительность, кВт. R22, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
SM084S4VC | Под пайку | 20.39 | 114.5 | 0.95 | 64 | SM084-4VI | 1 | 1388.88 | 1666.66
[6 empty] | SM084-4VM | 8 | 1281.01 | 1537.21
SM090S4VC | Под пайку | 21.8 | 120.5 | 0.95 | 65 | SM090-4VI | 1 | 1430.55 | 1716.66
[6 empty] | SM090-4VM | 8 | 1319.44 | 1583.33
SM100S4VC | Под пайку | 23.15 | 127.2 | 0.95 | 65 | SM100-4VI | 1 | 1483.58 | 1780.3
[6 empty] | SM100-4VM | 8 | 1368.34 | 1642.01
SM110S4VC | Под пайку | 25.95 | 144.2 | 0.95 | 73 | SM110-4VI | 1 | 1719.67 | 2063.6
[6 empty] | SM110-4VM | 8 | 1586.1 | 1903.32
SM120S4VC | Под пайку | 30.13 | 166.6 | 0.95 | 73 | SM120-4VI | 1 | 1849.8 | 2219.76
[6 empty] | SM120-4VM | 8 | 1706.11 | 2047.33
SM148T4VC | Под пайку | 36.1 | 199 | 0.95 | 88 | SM148-4VAI | 1 | 2234.04 | 2680.85
[6 empty] | SM148-4VAM | 6 | 2060.52 | 2472.62
SM161T4VC | Под пайку | 39.04 | 216.6 | 1.8 | 88 | SM161-4VAI | 1 | 2428.32 | 2913.98
[6 empty] | SM161-4VAM | 6 | 2239.71 | 2687.65
SM175S4RC | Под резьбу | 42.02 | 233 | 1.8 | 100 | SM175-4RI | 1 | 2556.11 | 3067.33
[6 empty] | SM175-4RM | 6 | 2357.59 | 2829.11
SM185S4СС | Под пайку | 45.52 | 249.9 | 1.8 | 100 | SM185-4CAI | 1 | 2840.12 | 3408.14
[6 empty] | SM185-4CAM | 6 | 2619.54 | 3143.45
SM185S4RС | Под резьбу | 45.52 | 249.9 | 1.8 | 100 | SM185-4RI | 1 | 2840.12 | 3408.14
[6 empty] | SM185-4RM | 6 | 2619.54 | 3143.45

## HRP-HLP-HCP
Серия HRP-HLP-HCP, R407C
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры HRP-HLP-HCP поставляются заправленными поливинилэфинным маслом типа PVE;
2) Монтажный комплект:
— индивидуальная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
— промышленная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок.
Напряжение питания: 380- 415 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
HRP034T4LP6 | 8.04 | 46.2 | 1.06 | 32 | 121L2024 | 1 | 697.09 | 836.51
[5 empty] | 121L2021 | 12 | 649.91 | 779.89
HRP040T4LP6 | 9.23 | 54.4 | 1.06 | 32 | 121L1016 | 1 | 729.37 | 875.24
[5 empty] | 121L1013 | 12 | 679.31 | 815.17
HRP047T4LP6 | 11.28 | 64.1 | 1.33 | 32 | 121L1046 | 1 | 820.54 | 984.65
[5 empty] | 121L1043 | 12 | 764.22 | 917.06
HRP054T4LP6 | 12.73 | 72.9 | 1.57 | 41 | 121L1691 | 1 | 870.78 | 1044.94
[5 empty] | 121L1688 | 12 | 811.87 | 974.24
HRP060T4LP6 | 14.04 | 81 | 1.57 | 41 | 121L1726 | 1 | 918.33 | 1102
[5 empty] | 121L1723 | 12 | 855.29 | 1026.35
HLP072T4LC6 | 16.84 | 98.7 | 1.57 | 41 | 121L1756 | 1 | 1033.19 | 1239.83
[5 empty] | 121L1753 | 12 | 981.54 | 1177.85
HLP081T4LC6 | 19.74 | 110.9 | 1.57 | 41 | 121L1781 | 1 | 1161.93 | 1394.32
[5 empty] | 121L1778 | 12 | 1103.82 | 1324.32
HCP094T4LC6 | 21.88 | 126 | 2.66 | 47 | 121L0601 | 1 | 1453.38 | 1744.06
[5 empty] | 121L0598 | 12 | 1380.71 | 1656.85
HCP109T4LC6 | 26.4 | 148.8 | 2.66 | 47 | 121L0376 | 1 | 1774.16 | 2128.99
[5 empty] | 121L0373 | 12 | 1685.45 | 2022.54
HCP120T4LC6 | 28.52 | 162.4 | 2.66 | 47 | 121L0401 | 1 | 1940.59 | 2328.71
[5 empty] | 121L0398 | 12 | 1843.56 | 2212.27
Напряжение питания: 220 - 240 В/1 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
HRP040T5LP6 | 9.41 | 54.4 | 1.06 | 32 | 121L1929 | 1 | 702.04 | 842.45
HRP054T5LP6 | 12.8 | 72.8 | 1.57 | 41 | 121L2197 | 1 | 838.02 | 1005.62
HRP060T5LP6 | 14.12 | 81 | 1.57 | 41 | 121L1606 | 1 | 882.98 | 1059.58
HLP072T5LP6 | 16.7 | 98.7 | 1.57 | 41 | 121L1631 | 1 | 993.45 | 1192.14

## SZ
Серия SZ, R134a, R407C, R404A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры SZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками для компрессоров с резьбовыми патрубками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопроизводительность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
SZ084S4VC | Под пайку | 19.3 | 114.5 | 0.95 | 64 | SZ084-4VI | 1 | 1266.65 | 1519.98
[6 empty] | SZ084-4VM | 8 | 1168.28 | 1401.94
SZ090S4VC | Под пайку | 20.4 | 120.5 | 0.95 | 65 | SZ090-4VI | 1 | 1304.65 | 1565.58
[6 empty] | SZ090-4VM | 8 | 1203.31 | 1443.97
SZ100S4VC | Под пайку | 21.6 | 127.2 | 0.95 | 65 | SZ100-4VI | 1 | 1353.02 | 1623.62
[6 empty] | SZ100-4VM | 8 | 1247.93 | 1497.52
SZ110S4VC | Под пайку | 24.6 | 144.2 | 0.95 | 73 | SZ110-4VI | 1 | 1568.35 | 1882.02
[6 empty] | SZ110-4VM | 8 | 1446.52 | 1735.82
SZ120S4VC | Под пайку | 28.6 | 166.6 | 0.95 | 73 | SZ120-4VI | 1 | 1687.02 | 2024.42
[6 empty] | SZ120-4VM | 8 | 1555.98 | 1867.18
SZ148T4VC | Под пайку | 35.1 | 199 | 0.95 | 88 | SZ148-4VAI | 1 | 2037.45 | 2444.94
[6 empty] | SZ148-4VAM | 6 | 1879.21 | 2255.05
SZ161T4VC | Под пайку | 38 | 216.6 | 1.8 | 88 | SZ161-4VAI | 1 | 2214.62 | 2657.54
[6 empty] | SZ161-4VAM | 6 | 2042.61 | 2451.13
SZ175S4RC | Под резьбу | 40.1 | 233 | 1.8 | 100 | SZ175-4RI | 1 | 2331.18 | 2797.42
[6 empty] | SZ175-4RM | 6 | 2150.1 | 2580.12
SZ185S4СС | Под пайку | 43.1 | 249.9 | 1.8 | 100 | SZ185-4CAI | 1 | 2590.2 | 3108.24
[6 empty] | SZ185-4CAM | 6 | 2389.03 | 2866.84
SZ185S4RС | Под резьбу | 43.1 | 249.9 | 1.8 | 100 | SZ185-4RI | 1 | 2590.2 | 3108.24
[6 empty] | SZ185-4RM | 6 | 2389.03 | 2866.84

## SY
Серия SY, R22, R407C, R134a
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры SY поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 320SZ;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками для компрессоров с резьбовыми патрубками.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Исполнение патрубков | Холодопроизводительность, кВт. R22, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
SY185S4CC | Под пайку | 45.52 | 249.9 | 1.8 | 100 | SY185-4CAI | 1 | 2840.12 | 3408.14
SY185S4RC | Под резьбу | 45.52 | 249.9 | 1.8 | 100 | SY185-4RI | 1 | 2840.12 | 3408.14
SY240A4CBE | Под пайку | 61.21 | 347.8 | 1.8 | 150 | SY240A4CBI | 1 | 3453.17 | 4143.8
[6 empty] | SY240A4CBM | 4 | 3025.69 | 3630.83
SY240A4PBE | Под резьбу | 61.21 | 347.8 | 1.8 | 150 | SY240A4PBI | 1 | 3453.17 | 4143.8
[6 empty] | SY240A4PBM | 4 | 3025.69 | 3630.83
SY300A4CBE | Под пайку | 78.3 | 437.5 | 3.9 | 157 | SY300A4CBI | 1 | 3843.15 | 4611.78
[6 empty] | SY300A4CBM | 4 | 3544.65 | 4253.58
SY300A4PBE | Под резьбу | 78.3 | 437.5 | 3.9 | 157 | SY300A4PBI | 1 | 3843.15 | 4611.78
[6 empty] | SY300A4PBM | 4 | 3544.65 | 4253.58
SY380A4СBE | Под пайку | 94.56 | 531.2 | 3.9 | 158 | SY380A4CBI | 1 | 4557.35 | 5468.82
[6 empty] | SY380A4CBM | 4 | 4203.38 | 5044.06

## HRH-HLH-HLJ-HCJ
Серия HRH-HLH-HLJ-HCJ, R410A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры HRH-HLH-HLJ-HCJ поставляются заправленными поливинилэфинным маслом типа PVE;
2) Монтажный комплект:
— индивидуальная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
— промышленная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок.
Напряжение питания: 380- 415 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
HRH029U4LP6 | 7.12 | 27.8 | 1.06 | 32 | 121L2287 | 1 | 784.4 | 941.28
[5 empty] | 121L2284 | 12 | 705.95 | 847.14
HRH032U4LP6 | 7.74 | 33.04 | 1.06 | 32 | 121L1196 | 1 | 824.33 | 989.2
[5 empty] | 121L1193 | 12 | 741.89 | 890.27
HRH036U4LP6 | 8.82 | 34.7 | 1.06 | 32 | 121L1201 | 1 | 837.24 | 1004.69
[5 empty] | 121L1198 | 12 | 753.52 | 904.22
HRH040U4LP6 | 10.2 | 39.6 | 1.33 | 39 | 121L1211 | 1 | 848.96 | 1018.75
[5 empty] | 121L1208 | 12 | 764.07 | 916.88
HRH044U4LP6 | 10.83 | 42.6 | 1.57 | 39 | 121L1361 | 1 | 945.25 | 1134.3
[5 empty] | 121L1358 | 12 | 850.73 | 1020.88
HRH049U4LP6 | 12.11 | 47.4 | 1.57 | 39 | 121L1366 | 1 | 944.45 | 1133.34
[5 empty] | 121L1363 | 12 | 850 | 1020
HRH054U4LP6 | 13.34 | 52.1 | 1.57 | 41 | 121L1376 | 1 | 985.4 | 1182.48
[5 empty] | 121L1373 | 12 | 887.19 | 1064.63
HLH061T4LC6 | 15.21 | 57.8 | 1.57 | 41 | 121L2052 | 1 | 1041.31 | 1249.57
[5 empty] | 121L2049 | 12 | 936.73 | 1124.08
HLH061T4LC8 | 15.21 | 57.8 | 1.57 | 41 | 121L2486 | 1 | 1067.7 | 1281.24
[5 empty] | 121L2483 | 12 | 963.12 | 1155.74
HLH068T4LC6 | 16.89 | 64.4 | 1.57 | 41 | 121L1391 | 1 | 1098.2 | 1317.84
[5 empty] | 121L1388 | 12 | 988.38 | 1186.06
HLJ072T4LC6 | 17.84 | 68 | 1.57 | 41 | 121L1396 | 1 | 1187.22 | 1424.66
[5 empty] | 121L1393 | 12 | 1068.49 | 1282.19
HLJ072T4LC8 | 17.84 | 68 | 1.57 | 41 | 121L2167 | 1 | 1213.61 | 1456.33
[5 empty] | 121L2164 | 12 | 1130.7 | 1356.84
HLJ075T4LC6 | 18.6 | 70.79 | 1.57 | 41 | 121L2267 | 1 | 1246.58 | 1495.9
[5 empty] | 121L2264 | 12 | 1121.92 | 1346.3
HLJ083T4LC6 | 20.42 | 78.1 | 1.57 | 41 | 121L1401 | 1 | 1334.08 | 1600.9
[5 empty] | 121L1398 | 12 | 1200.66 | 1440.79
HLJ083T4LC8 | 20.42 | 78.1 | 1.57 | 41 | 121L2172 | 1 | 1400.78 | 1680.94
[5 empty] | 121L2169 | 12 | 1260.7 | 1512.84
HCJ091T4LC6 | 22.39 | 86.9 | 2.46 | 49.5 | 121L3113 | 1 | 1457.39 | 1748.87
[5 empty] | 121L3112 | 12 | 1310.99 | 1573.19
HCJ091T4LC8 | 22.39 | 86.9 | 2.46 | 49.5 | 121L3119 | 1 | 1457.39 | 1748.87
[5 empty] | 121L3118 | 12 | 1310.99 | 1573.19
HCJ106T4LC6 | 26.06 | 101.6 | 2.46 | 49.5 | 121L3115 | 1 | 1655.53 | 1986.64
[5 empty] | 121L3114 | 12 | 1489.97 | 1787.96
HCJ106T4LC8 | 26.06 | 101.6 | 2.46 | 49.5 | 121L3121 | 1 | 1655.53 | 1986.64
[5 empty] | 121L3120 | 12 | 1489.97 | 1787.96
HCJ121T4LC6 | 29.73 | 116.4 | 2.46 | 50.4 | 121L3117 | 1 | 1882.29 | 2258.75
[5 empty] | 121L3116 | 12 | 1694.06 | 2032.87
HCJ121T4LC8 | 29.73 | 116.4 | 2.46 | 50.4 | 121L3123 | 1 | 1882.29 | 2258.75
[5 empty] | 121L3122 | 12 | 1694.06 | 2032.87
Напряжение питания: 220 - 240 В/1 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
HRH029U5LP6 | 7.14 | 27.8 | 1.06 | 32 | 121L3100 | 1 | 745.86 | 895.03
HRH032U5LP6 | 7.71 | 30.6 | 1.06 | 32 | 120U1171 | 1 | 750.07 | 900.08
HRH036U5LP6 | 8.94 | 34.7 | 1.06 | 32 | 120U1176 | 1 | 782.94 | 925.64
HRH040U5LP6 | 10.11 | 39.6 | 1.33 | 39 | 120U1186 | 1 | 793.77 | 952.52
HRH051U5LP6 | 12.77 | 49.3 | 1.57 | 41 | 121L1326 | 1 | 882.89 | 1043.81
HJH072U5LP6 | 17.13 | 68 | 1.57 | 41 | 121L1346 | 1 | 1127.86 | 1353.43

## DCJ
Серия DCJ, R410A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры DCJ поставляются заправленными поливинилэфинным маслом типа PVE;
2) Монтажный комплект:
— индивидуальная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
— промышленная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок.
Напряжение питания: 380- 415 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
DCJ091T4LC6 | 22.13 | 86.9 | 2.46 | 49 | 121L5001 | 1 | 1515.68 | 1818.82
[5 empty] | 121L5000 | 12 | 1364.12 | 1636.94
DCJ091T4LC8 | 22.13 | 86.9 | 2.46 | 49 | 121L5027 | 1 | 1515.68 | 1818.82
[5 empty] | 121L5026 | 12 | 1364.12 | 1636.94
DCJ106T4LC6 | 25.81 | 101.6 | 2.46 | 49 | 121L5009 | 1 | 1914.65 | 2297.58
[5 empty] | 121L5008 | 12 | 1723.19 | 2067.83
DCJ106T4LC8 | 25.81 | 101.6 | 2.46 | 49 | 121L5035 | 1 | 1914.65 | 2297.58
[5 empty] | 121L5036 | 12 | 1723.19 | 2067.83
DCJ121T4LC6 | 29.35 | 116.4 | 2.46 | 49 | 121L5017 | 1 | 2063.31 | 2475.97
[5 empty] | 121L5016 | 12 | 1856.98 | 2228.38
DCJ121T4LC6 | 29.35 | 116.4 | 2.46 | 49 | 121L5043 | 1 | 2063.31 | 2475.97
[5 empty] | 121L5042 | 12 | 1856.98 | 2228.38

## SH
Серия SH, R410A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры SH поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;
2) Монтажный комплект: для моделей SH090-105-120-140-161-184 состоит из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Монтажный комплект: для моделей SH180-240-295-380-485 состоит из жестких амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок, который используется для параллельного подключения компрессоров. При использовании одного компрессора в системе необходимо использовать монтажный комплект с резиновыми амортизаторами, который заказывается дополнительно через код 8156138.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
SH090A4ALС | 22.3 | 88.4 | 3 | 58 | 120H0003 | 1 | 1487.76 | 1785.31
[5 empty] | 120H0004 | 8 | 1350.54 | 1620.65
SH105A4ALС | 26.8 | 103.5 | 3.3 | 64 | 120H0211 | 1 | 1835.77 | 2202.92
[5 empty] | 120H0212 | 8 | 1666.46 | 1999.75
SH120A4ALС | 30 | 116.9 | 3.3 | 64 | 120H0013 | 1 | 2020.4 | 2424.48
[5 empty] | 120H0014 | 8 | 1924.19 | 2309.03
SH140A4ALС | 34.7 | 133 | 3.3 | 67 | 120H0201 | 1 | 2125.78 | 2550.94
[5 empty] | 120H0202 | 8 | 2021.47 | 2425.76
SH161A4ALС | 38.8 | 151.7 | 3.3 | 69 | 120H0023 | 1 | 2270.78 | 2724.94
[5 empty] | 120H0024 | 8 | 2112.86 | 2535.43
SH184A4ALС | 44.7 | 170.3 | 3.6 | 71.5 | 120H0361 | 1 | 2444.79 | 2933.75
[5 empty] | 120H0362 | 8 | 2274.78 | 2729.74
SH180B4ABF | 44.5 | 170.2 | 6.7 | 108 | 120H0275 | 1 | 2693.3 | 3231.96
[5 empty] | 120H0276 | 6 | 2517.11 | 3020.53
SH240A4ABE | 59.7 | 227.6 | 6.7 | 108 | 120H0299 | 1 | 3575.82 | 4290.98
[5 empty] | 120H0300 | 6 | 3397.03 | 4076.44
SH295A4ABE | 73.2 | 276.2 | 6.7 | 111 | 120H0827 | 1 | 3754.55 | 4505.46
[5 empty] | 120H0828 | 6 | 3575.75 | 4290.9
SH380A4ABE | 90.5 | 345 | 6.7 | 159 | 120H0255 | 1 | 4494.18 | 5393.02
[5 empty] | 120H0256 | 4 | 4269.49 | 5123.39
SH485A4ABA | 117.6 | 442.6 | 6.7 | 175 | 120H1064 | 1 | 5310.61 | 6372.73
[5 empty] | 120H1065 | 4 | 4779.55 | 5735.46
Специальное исполнение
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
SH240A4ACD | 59.7 | 227.6 | 6.7 | 108 | 120H0634 | 1 | 3280.58 | 3936.7
SH300B4ACC | 75.2 | 285.5 | 6.7 | 153 | 120H0635 | 1 | 3556.58 | 4267.9
SH380A4ACC | 90.5 | 345 | 6.7 | 175 | 120H0636 | 1 | 4267.88 | 5121.46

## DSH
Серия DSH, R410A, R454B, R452B
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры DSH поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;
2) Монтажный комплект: для моделей DSH090-105-120-140-161-184 состоит из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Модели DSH240-295-381-485-600 поставляются без монтажного комплекта. При использовании одного компрессора в системе необходимо использовать монтажный комплект с резиновыми амортизаторами, который заказывается дополнительно через код 8156138.
Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Гц
Тип | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K). | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная / промышленная упаковка) | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
DSH090A4ALB | 22.5 | 88.4 | 3 | 58 | 120H1182 | 1 | 1575.66 | 1890.79
[5 empty] | 120H1183 | 8 | 1418.07 | 1701.68
DSH105A4ALB | 26.48 | 103.5 | 3.3 | 64 | 120H1190 | 1 | 1952.94 | 2343.53
[5 empty] | 120H1191 | 8 | 1757.65 | 2109.18
DSH120A4ALB | 30.07 | 116.9 | 3.3 | 64 | 120H1198 | 1 | 2202.12 | 2642.54
[5 empty] | 120H1199 | 8 | 1981.91 | 2378.29
DSH140A4ALB | 34.12 | 133 | 3.3 | 67 | 120H1206 | 1 | 2295.51 | 2754.61
[5 empty] | 120H1207 | 8 | 2065.96 | 2479.15
DSH161A4ALB | 39.15 | 151.7 | 3.3 | 69 | 120H1214 | 1 | 2441.7 | 2930.04
[5 empty] | 120H1215 | 8 | 2197.53 | 2637.04
DSH184A4ALB | 43.73 | 170.3 | 3.6 | 71.5 | 120H1222 | 1 | 2579.12 | 3094.94
[5 empty] | 120H1223 | 8 | 2321.2 | 2785.44
DSH240A4APC | 59.08 | 227.6 | 6.1 | 114 | 120H1374 | 1 | 3682.2 | 4418.64
[5 empty] | 120H1373 | 6 | 3498.09 | 4197.71
DSH295A4APC | 72.28 | 276.2 | 6.1 | 117 | 120H1370 | 1 | 3866.24 | 4639.49
[5 empty] | 120H1369 | 6 | 3672.93 | 4407.52
DSH381A4APC | 91.47 | 345 | 6.1 | 162 | 120H1366 | 1 | 4718.91 | 5662.69
[5 empty] | 120H1365 | 4 | 4482.96 | 5379.55
DSH485A4APC | 117.6 | 442.6 | 6.1 | 176 | 120H1362 | 1 | 5310.61 | 6372.73
[5 empty] | 120H1361 | 4 | 5018.52 | 6022.22
DSH600A4ABA | 144.6 | 553 | 6.1 | 215 | 120H1378 | 1 | 6488.37 | 7786.04
[5 empty] | 120H1379 | 4 | 6063.9 | 7276.68

## VZH
Серия VZH, R410A
2021
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры VZH028-065 поставляются заправленными поливинилэфирным маслом типа PVE;
Компрессоры VZH088-170 поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, стальных втулок;
Для компрессоров VZH088-170 катушка солиноидого клапана для впрыска масла на 24В или 220В заказываются отдельно.
Компрессор, напряжение питания через частотный преобразователь: 380- 480 В/3 ф /50 Гц
Тип компрессора | Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K) при частоте вращения: |  |  | Объемная произ-сть, см3/об | Заправка маслом, л | Масса нетто, кг | Код заказа (индивидуальная упаковка) | Исполнение | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
| 30 об/сек | 60 об/сек | 100 об/сек
VZH028CGANB | 4.1 | 8.6 | 14.6 | 27.8 | 1.1 | 26 | 120G0188 | Одиночное применени | 1 | 916.4 | 1099.68
VZH035CGANB | 5.3 | 10.9 | 18.5 | 34.9 | 1.3 | 27 | 120G0185 | Одиночное применени | 1 | 978.98 | 1174.78
VZH044CGANB | 6.6 | 14 | 23.8 | 44.5 | 1.3 | 27 | 120G0182 | Одиночное применени | 1 | 1038.74 | 1246.49
VZH052CGANB | 7.4 | 15.6 | 27.4 | 52.1 | 1.57 | 35 | 120G0149 | Одиночное применени | 1 | 1145.15 | 1374.18
VZH065CGANB | 9.3 | 19.5 | 34 | 65.1 | 1.57 | 35 | 120G0152 | Одиночное применени | 1 | 1224.44 | 1469.33
VZH088CGANA | 12.4 | 28.2 | 46.9 | 88.4 | 3.3 | 55 | 120G0189 | Одиночное применение | 1 | 1732.63 | 2079.16
VZH117CGANA | 18.7 | 37.9 | 62.9 | 116.9 | 3.6 | 61 | 120G0195 | Одиночное применение | 1 | 1923.14 | 2307.77
VZH170CGANA | 26.8 | 55.4 | 93.6 | 170.2 | 6.7 | 112 | 120G0201 | Одиночное применение | 1 | 2917.87 | 3501.44
Преобразователь частоты
Наименование |  | Тип компрессора |  | Наличие дисплей | IP класс | RFI класс | Масса нетто, кг | Код заказа | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
CDS803P6K0T4E20H4 |  | VZH028-G |  | Нет | IP20 | H4 | 4.5 | 134N4262 | 1 | 796.74 | 956.09
CDS803P7K5T4E20H4 |  | VZH035-G |  | Нет | IP20 | H4 | 7.9 | 134N4263 | 1 | 897.05 | 1076.46
CDS803P10KT4E20H4 |  | VZH044-G |  | Нет | IP20 | H4 | 7.9 | 134L9473 | 1 | 973.29 | 1167.95
CDS303P11KT4E20H2 |  | VZH052-G |  | Нет | IP20 | H2 | 11.4 | 135X3298 | 1 | 978.61 | 1174.33
CDS303P15KT4E20H2 |  | VZH065-G | VZH065-G | Нет | IP20 | H2 | 11.5 | 135X1998 | 1 | 1106.72 | 1328.06
CDS303P15KT4P20H2 |  | VZH088-G |  | Нет | IP20 | H2 | 13 | 134F9366 | 1 | 1346.68 | 1616.02
CDS303P18KT4P20H2 |  | VZH117-G |  | Нет | IP20 | H2 | 24 | 134F9368 | 1 | 1800.49 | 2160.59
CDS303P22KT4P20H2 |  | VZH170-G |  | Нет | IP20 | H2 | 24 | 134F9371 | 1 | 2109.82 | 2531.78
Аксессуары
Наименование |  | Применение |  |  |  |  | Масса нетто, кг | Код заказа | Количество в упаковке, шт | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
Дисплей управления LCP |  | CDS803, VZH028-035-044-G |  |  |  |  | 0.08 | 120Z0581 | 1 | 146.16 | 175.39
Дисплей управления LCP |  | CDS303, VZH052-065-088-117-170-G |  |  |  |  | 0.26 | 120Z0326 | 1 | 208.39 | 250.07
Катушка и штекер для клапана впрыска масла, 208-240В |  | VZH088-117-170-G |  |  |  |  | 0.3 | 120Z0521 | 1 | 68.32 | 81.98
Катушка и штекер для клапана впрыска масла, 24В |  | VZH088-117-170-G |  |  |  |  | 0.3 | 120Z0522 | 1 | 68.32 | 81.98

## Аксессуары
Аксессуары и запасные части для компрессоров Danfoss
2021
Код заказа | Описание | Применение | Цена в Евро, без НДС | Цена в Евро, c НДС 20%
Холодильные масла
7754001 | Минеральное масло 160Р - канистра 2л. | Компрессоры типа SM, MT | 40.49 | 48.59
7754002 | Минеральное масло 160Р - канистра 5л. |  | 77.51 | 93.01
120Z0638 | Масло РОЕ 175PZ - канистра 1л. | Компрессоры типа MTZ , NTZ , VTZ | 61.41 | 73.69
120Z0639 | Масло РОЕ 175PZ - канистра 2.5л. |  | 133.5 | 160.2
7754023 | Масло РОЕ 160SZ - канистра 1л. | Компрессоры типа SZ, SH, DSH, PSH, WSH, VSH, VZH088-117-170 | 59.95 | 71.94
120Z0571 | Масло РОЕ 160SZ - канистра 2.5л. |  | 132.76 | 159.31
7754121 | Масло POE 320SZ - канистра 1л. | Компрессоры типа SY | 65.85 | 79.02
120Z0572 | Масло POE 320SZ - канистра 2.5л. |  | 143.33 | 172
120Z0605 | Mасло PVE 320HV - канистра 1л. | Компрессоры типа HRP. HLP, HCP, HRH, HLH, HLJ, HCJ, DCJ, HHP, MLZ, LLZ, VZH028-035-044-052-065 | 78.4 | 94.08
120Z0648 | Масло РОЕ 215PZ - канистра 1л. | Компрессоры типа MLZ, LLZ, VLZ с индексом эволюции A | 61.41 | 73.69
Клапаны Rotolock
8168027 | Клапан V01 (Ротолок 1"- ODF 3/8") | Модели с патрубком под ротолок 1" | 28.32 | 33.98
8168031 | Клапан V06 (Ротолок 1"- ODF 1/2") | Модели с патрубком под ротолок 1" | 29.39 | 35.27
8168029 | Клапан V04 (Ротолок1"1/4 - ODF 3/4") | Модели с патрубком под ротолок 1"1/4 | 48.87 | 58.64
8168030 | Клапан V05 (Ротолок 1"1/4 - ODF 7/8") | Модели с патрубком под ротолок 1"1/4 | 49.98 | 59.98
8168033 | Клапан V09 (Ротолок 1"1/4 - ODF 5/8") | Модели с патрубком под ротолок 1"1/4 | 32.47 | 38.96
8168032 | Клапан V07 (Ротолок 1"3/4 - ODF 7/8") | Модели с патрубком под ротолок 1"3/4 | 57.74 | 69.29
8168028 | Клапан V02 (Ротолок 1"3/4 - ODF 1"1/8) | Модели с патрубком под ротолок 1"3/4 | 69.01 | 82.81
8168022 | Клапан V10 (Ротолок 1"3/4 - ODF 1"3/8) | Модели с патрубком под ротолок 1"3/4 | 81.13 | 97.36
8168025 | Клапан V08 (Ротолок 2"1/4 - ODF 1 3/8") | Модели с патрубком под ротолок 2"1/4 | 115.92 | 139.1
8168026 | Клапан V03 (Ротолок 2"1/4 - ODF 1"5/8) | Модели с патрубком под ротолок 2"1/4 | 135.24 | 162.29
Комплект клапанов Rotolock
7703004 | Комплект клапанов V06(1"-1/2")/V01(1"-3/8") | MT(Z)18-28 | 57.61 | 69.13
7703005 | Комплект клапанов V09(1"1/4-5/8")/V06(1"-1/2") | MT(Z)32-40; NTZ048-068 | 70.56 | 84.67
7703006 | Комплект клапанов V07(1"3/4-7/8")/V04(1"1/4-3/4") | MT(Z)44-72; NTZ096-108 | 101.14 | 121.37
7703009 | Комплект клапанов V02(1"3/4-1"1/8)/V04(1"1/4-3/4") | SM/SZ084-100.110* до 161*; SH090-161; SH184; MT(Z)80-160 & NTZ136-271 | 134.9 | 161.88
7703010* | Комплект клапанов V08(2"1/4-1"3/8)/V07(1"3/4-7/8") | SM/SZ175-185 | 194.2 | 233.04
7703383 | Комплект клапанов V03(2"1/4-1"5/8)/V02(1"3/4-1"1/8) | SM/SY/SZ175-185-240-300-380; SH180-240-300-380; VSH170; PSH051-064-077 | 223.26 | 267.91
* - уменьшение диаметра подсоединяемого трубопровода
Адаптеры для соединения типа Rotolock
120Z0365 | Адаптер для соединения типа Rotolock (1” Rotolock, 1/2” ODF) | Модели с патрубком 1/2” ODF | 10.2 | 12.24
120Z0366 | Адаптер для соединения типа Rotolock (1”1/4 Rotolock, 3/4” ODF) | Модели с патрубком 3/4” ODF | 10.74 | 12.89
120Z0367 | Адаптер для соединения типа Rotolock (1”1/4 Rotolock, 7/8” ODF) | Модели с патрубком 7/8” ODF | 10.92 | 13.1
120Z0364 | Адаптер для соединения типа Rotolock (1”3/4 Rotolock, 1”1/8 ODF) | Модели с патрубком 1”1/8 ODF | 15.76 | 18.91
120Z0431 | Адаптер для соединения типа Rotolock (1”3/4 Rotolock, 1”3/8 ODF) | Модели с патрубком 1”3/8 ODF | 18.24 | 21.89
120Z0432 | Адаптер для соединения типа Rotolockr (2”1/4 Rotolock, 1”5/8 ODF) | Модели с патрубком 1”5/8 ODF | 24.92 | 29.9
Адаптеры под пайку
8153010 | Адаптер под пайку, P01, (1” Rotolock, 3/8” ODF) | Модели с патрубком под ротолок 1” | 7.56 | 9.07
8153007 | Адаптер под пайк, P06, (1” Rotolock, 1/2” ODF) | Модели с патрубком под ротолок 1” | 8.39 | 10.07
8153008 | Адаптер под пайк, P04, (1”1/4 Rotolock, 3/4” ODF) | Модели с патрубком под ротолок 1”1/4 | 9.57 | 11.48
8153012 | Адаптер с соединением Rotolock, P05, (1”1/4 Rotolock, 7/8” ODS) | Модели с патрубком под ротолок 1”1/4 | 19.23 | 23.08
8153011 | Адаптер под пайк, P09, (1”1/4 Rotolock, 5/8” ODF) | Модели с патрубком под ротолок 1”1/4 | 8.65 | 10.38
8153004 | Адаптер под пайк, P02, (1”3/4 Rotolock, 1”1/8 ODF) | Модели с патрубком под ротолок 1”3/4 | 10.37 | 12.44
8153013 | Адаптер под пайк, P07, (1”3/4 Rotolock, 7/8” ODF) | Модели с патрубком под ротолок 1”3/4 | 9.74 | 11.69
8153005 | Адаптер под пайк, P03, (2”1/4 Rotolock, 1”5/8 ODF) | Модели с патрубком под ротолок 2”1/4 | 15.9 | 19.08
8153006 | Адаптер под пайк, P08, (2”1/4 Rotolock, 1”3/8 ODF) | Модели с патрубком под ротолок 2”1/4 | 20.44 | 24.53
Комплект адаптеров с накидной гайкой
7765005 | Комплект адаптеров с накидной гайкой (1”3/4 Rotolock, 1”1/8 ODF), (1”1/4 Rotolock, 3/4” ODF) | SM084-090-100, SZ084-090-100 | 48.91 | 58.69
7765006* | Комплект адаптеров с накидной гайкой (1”3/4 Rotolock, 1”3/8 ODF), (1”1/4 Rotolock, 7/8” ODF) | SM110-112-120-124-147-148-161, SZ110-120-148-161 & SH105-120-140-161-184, WSH105-120-140-161-184, PSH023-026-030-034-039 | 52.84 | 63.41
7765028 | Комплект адаптеров с накидной гайкой (2”1/4 Rotolock, 1”5/8 ODF), (1”3/4 Rotolock, 1”1/8 ODF) | SM/SY/SZ160-175-185-240-300 & SH180-240-295-300-380, PSH051-064-077, VSH170, VZH170 | 70.44 | 84.53
120Z0126 | Комплект адаптеров с накидной гайкой (1”1/4 Rotolock, 3/4” ODF), (1” Rotolock, 1/2” ODF) | HRM032-042, HRP034-042, HRH029-038, HHP015.019.021.026, MLZ/MLM015.019.021.026, VZH028-035-044 | 28.6 | 34.32
120Z0127 | Комплект адаптеров с накидной гайкой (1”1/4 Rotolock, 7/8” ODF), (1” Rotolock, 1/2” ODF) | HRM045-060, HRP045-060, HLM068-075, HLP068-075, HRH040-056, HLH061-068, HLJ072-083, HHP030-038-045, MLZ/MLM030-038-042-045 | 35.11 | 42.13
120Z0128 | Комплект адаптеров с накидной гайкой (1”1/4 Rotolock, 7/8” ODF), (1”1/4 Rotolock, 3/4” ODF) | HLM078-81, HLP078-081, MLZ/MLM048 | 42.9 | 51.48
120Z0129 | Комплект адаптеров с накидной гайкой (1”3/4 Rotolock, 1”1/8 ODF), (1”1/4 Rotolock, 7/8” ODF) | HCM094-120; HCP094-120; HCJ090-120; MLZ/MLM058-066-076 | 45.5 | 54.6
* - уменьшение диаметра подсоединяемого трубопровода
Прокладки
8156130 | G01 (1") | Модели с патрубком под ротолок 1" | 2.28 | 2.74
8156131 | G09 (1" 1/4) | Модели с патрубком под ротолок 1"1/4 | 2.34 | 2.81
8156132 | G07 (1"3/4) | Модели с патрубком под ротолок 1"3/4 | 2.55 | 3.06
8156133 | G08 (2"1/4) | Модели с патрубком под ротолок 2"1/4 | 2.76 | 3.31
Гайка Rotolock
8153122 | Гайка Rotolock 1" | Модели с патрубком под ротолок 1" | 4.97 | 5.96
8153123 | Гайка Rotolock 1"1/4 | Модели с патрубком под ротолок 1"1/4 | 5.22 | 6.26
8153124 | Гайка Rotolock 1"3/4 | Модели с патрубком под ротолок 1"3/4 | 5.98 | 7.18
8153126 | Гайка Rotolock 2"1/4 | Модели с патрубком под ротолок 2"1/4 | 6.31 | 7.57
Подогреватели картера
120Z0459 | Картриджный подогреватель картера PTC 27 Вт | Все модели MTZ/MT/NTZ/VTZ | 28.99 | 34.79
120Z0389 | Поверхностный подогреватель картера, 80Вт, 230В, CE, UL | SM112-124-147; SH090-184; WSH090-184; PSH019-023-026-030-034-039; VSH088-117; VZH088-117 | 114.46 | 137.35
120Z0376 | Поверхностный подогреватель картер + Изоляция днища корпуса компрессора, 56Вт, 230В, CE , UL | SM/SZ175-185; SY185; SH180 - 240 до 485; PSH051-064-077; VSH170; VZH170 | 88.87 | 106.64
120Z0372 | Поверхностный подогреватель картер + Изоляция днища корпуса компрессор, 80Вт, 230В, CE, UL | SY/SZ240-380 | 100.01 | 120.01
120Z0055 | Ленточный подогреватель картера, 40Вт, 230В, CE, UL | HHP015-019-021-026; HRH031-040; HRM032-047; HRP034-047 | 61.18 | 73.42
120Z0057 | Ленточный подогреватель картера, 50W, 230V, CE mark, UL | HLM068-075; HLP068-075; HRH044-056; HRM048-060; HRP048-060 | 52.96 | 63.55
120Z5040 | Ленточный подогреватель картера, 70W, 240V, CE mark, UL | MLZ015-026 | 51.74 | 62.09
120Z0059 | Ленточный подогреватель картера, 65W, 230V, CE mark, UL | HCJ; HCM094-120; HCP094-120; HLJ083; HLM078-081; HLP081; MLZ/MLM 030-038-045-058-066-076, LLZ | 52.74 | 63.29
7773106 | Ленточный подогреватель картера, 54W, 230V, CE mark, UL | Все одноцилиндровые компрессоры Maneurop | 45.18 | 54.22
7773107 | Ленточный подогреватель картера, 65W, 230V, CE mark, UL | SM/SZ084-161; VSH088,117; VZH088,117; все двухцилиндровые компрессоры Maneurop | 50.12 | 60.14
7773108 | Ленточный подогреватель картера, 75W, 230V, CE mark, UL | SM/SZ175-185, VSH170, VZH170, все четырехцилиндровые компрессоры Maneurop | 62.68 | 75.22
7773122 | Ленточный подогреватель картера, 130W, 230V, CE mark, UL | SY/SZ240-380 | 82.03 | 98.44
Термостат на линию нагнетания
7750009 | Термостат на линию нагнетания | Все модели | 137.74 | 165.29
Акустические чехлы
7755010 | Акустический чехол для спирального компрессора | SM/SZ110,120 | 214.46 | 257.35
120Z0035 | Акустический чехол для спирального компрессора | SM112,124,147; SH105,120,140,161; WSH105,120,140,161 | 239.98 | 287.98
7755007 | Акустический чехол для спирального компрессора | SM/SZ175-185 | 195.92 | 235.1
7755016 | Акустический чехол для спирального компрессора | SY/SZ240-300 | 232.78 | 279.34
7755022 | Акустический чехол для спирального компрессора | SY/SZ380 | 518.37 | 622.04
120Z0022 | Акустический чехол для спирального компрессора | SH180-240-295-300-380-485 | 338.79 | 406.55
120Z5083 | Акустический чехол для спирального компрессора | HRM032-047; HRP 032-047; HRH 031-040; HRH047; HRH048; HRH050; HHP015-019-021-026; MLZ/MLM015-019-021-026; VZH028-035-044 | 128.08 | 153.7
120Z5084 | Акустический чехол для спирального компрессора | HRM048-081; HRP048-081; HRH044; HRH049; HRH051-056; HLH061-068; HLJ072-083; HHP030,038,045; MLZ/MLMM030,038,042,045,048 | 141.36 | 169.63
120Z5085 | Акустический чехол для спирального компрессора | HRM094-120; HCP094-120; HCJ090-121; MLZ/MLM058,066,076 | 158.2 | 189.84
120Z5052 | Акустический чехол для спирального компрессора | LLZ013.015.018 | 79.05 | 94.86
120Z5053 | Акустический чехол для спирального компрессора | LLZ024 | 47.21 | 56.65
120Z5055 | Акустический чехол для спирального компрессора | LLZ034 | 67.59 | 81.11
120Z0153 | Акустический чехол для спирального компрессора | VSH117-G | 225.87 | 271.04
120Z0154 | Акустический чехол для спирального компрессора | VSH170-G | 225.87 | 271.04
120Z0575 | Акустический чехол для одноцилиндрового компрессора Maneurop | MT(Z)18-40, NTZ048-068, VTZ038.054 | 169.39 | 203.27
120Z0576 | Акустический чехол для двухцилиндрового компрессора Maneurop | MT(Z)44-80; NTZ096-136; VTZ086,121 | 180.69 | 216.83
120Z0577 | Акустический чехол для четырехцилиндрового компрессора Maneurop | MT(Z)100-160; NTZ215-271; VTZ171,215 | 222.57 | 267.08
Устройство плавного пуска
7705006 | Комплект для плавного пуска MCI15C | SM/SZ084-110 & SH090 & WSH090 & PSH019, MT(Z)18-80 | 555.13 | 666.16
7705007 | Комплект для плавного пуска MCI25C | SM/SZ115-185; SH105-184; WSH105-184; PSH023,026,030,034,039; MT(Z)100-160 | 582.66 | 699.19
Электронный блок защиты для спиральных компрессоров
120Z0584 | Электроеный блок защиты 24В АС | SM/SZ115-185, SH180, SY/SZ240-380, SH240-485 | 123.96 | 148.75
120Z0585 | Электроеный блок защиты 115/240В АС |  | 123.96 | 148.75
Устройство для запуска однофазных компрессоров
Рабочий конденсатор для подключения компрессора по схеме PSC
8173231 | Рабочий конденсатор 440В, 40 мкФ | HHP015-5, MLZ015-5 | 26.95 | 32.34
8173233 | Рабочий конденсатор 440В, 50 мкФ | HHP030-5; MLZ030-5 | 33.54 | 40.25
8173234 | Рабочий конденсатор 440В, 55 мкФ | HRM054-060, HLM068-081, HRP054-060, HLP068-081, HRH051-056, HLH068, HLJ072-083, MLZ038-042 - код напряжения 5 | 35.4 | 42.48
120Z0050 | Рабочий конденсатор 440В, 60 мкФ | HRM045-047, HRP045-047, HRH038-040 - код напряжения 5 | 36.71 | 44.05
120Z0051 | Рабочий конденсатор 440В, 70 мкФ | HRM032-042, HRP034-042, HRH029-036, MLZ019-021-026 - код напряжения 5 | 38.83 | 46.6
Пусковой комплект для подключения компрессора по схеме PSC
7701026 | Конденсаторы постоянной емкостью 440В, 20 мкФ, 10 мкФ | MT(Z)18-5, 22-5, 28-5, NTZ 048-5, 068-5 | 31.62 | 37.94
Пусковой конденсатор для подключения компрессора по схеме CSR
120Z0399 | Пусковой конденсатор 250В, 145-175 мкФ | HRM032-047, HRP034-047, HRH029-040, MLZ015-019-021-026 - код напряжения 5 | 36.05 | 43.26
8173001 | Пусковой конденсатор 330В, 88-108 мкФ (98 мкФ) | HRM058-060, HRP058-060, HLM068-081,HLP068-081, HRH051-056, HLH068, HLJ072-083, MLZ038-042 - код напряжения 5 | 56.47 | 67.76
Пусковое реле для подключения компрессора по схеме CSR
120Z0393 | Пусковое реле типа RVA9CKL | HRM032-047, HRP034-047, HRH031-040, MLZ015-019-021-026 - код напряжения 5 | 73.66 | 88.39
120Z0394 | Пусковое реле типа RVA3EKL | HRM051-054, HRP051-054, MLZ030 - код напряжения 5 | 76.61 | 91.93
120Z0395 | Пусковое реле типа RVA4GKL | HRM058-060, HRP058-060, HLM068-081,HLP068-081, HRH051-056, HLH068, HLJ072-083, MLZ038-042 - код напряжения 5 | 79.66 | 95.59
Пусковой комплект для подключения компрессора по схеме CSR
7701022 | Реле + Конденсаторы: рабочий (20 + 10 мкФ), пусковой (98 мкФ) | MT(Z)18-5, 22-5, 28-5 & NTZ 048-5, 068-5 | 69.6 | 83.52
7701023 | Реле + Конденсаторы: рабочий (25 + 10 мкФ), пусковой (140 мкФ) | MT(Z)32-5, 36-5 | 71 | 85.2
Датчик уровня масла
120Z0560 | Датчик уровня масла - механическая часть | VZH035-170 | 33.25 | 39.9
120Z0561 | Датчик уровня масла - электрическая часть, 24 В AC/DC | VZH035-170 | 246.76 | 296.11
120Z0562 | Датчик уровня масла - электрическая часть, 230 В AC | VZH035-170 | 246.76 | 296.11